## naslovna
OBJEKT: UREĐENJE PLATOA I IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE NEOPASNOG OTPADA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI BOLNICE U NOVOM MAROFU
INVESTITOR: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof | SADRŽAJ: GLAVNI PROJEKT | Varaždin Breg
IVANA MEŠTROVIĆA 1, 42000 VARAŽDIN | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA | siječanj 2023.
Prilog 4.
TROŠKOVNIK
sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave:
Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekata Opće bolnice Varaždin po grupama
Grupa 11. Uređenje platoa i izgradnja nadstrešnice za privremeno skladištenje neopasnog otpada u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof - I. dio

## rekapitulacija
OBJEKT: UREĐENJE PLATO I IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE NEOPASNOG OTPADA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI BOLNICE U NOVOM MAROFU
INVESTITOR: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof |  | SADRŽAJ: GLAVNI PROJEKT |  |  | Varaždin Breg
IVANA MEŠTROVIĆA 1, 42000 VARAŽDIN |  | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA |  |  | siječanj 2023.
R E KA P I T U L A C I J A
Red. broj | O p i s r a d o v a |  | Cijena (u eurima) bez PDVa | Cijena (u eurima) s PDVom
0. | PRIPREMNI RADOVI |  | 0 | 0
1. | OGRADA |  | 0 | 0
2. | PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRŠINE |  | 0 | 0
| UKUPNO |  | 0 | 0
Sukladno članku 75. stavak 3a. i članku 79. stavak 7. Zakona o PDV-u, prijenos porezne obveze prelazi na Naručitelja.
U _______________, _________2023. godine
M.P.
______________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe
za zastupanje ponuditelja)
NAPOMENA: Obavezno popuniti sve stavke troškovnika označene žutom bojom, kao i mjesto i datum te ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja.
OPĆE NAPOMENE
Za izradu svih radova po troškovniku izrađeni su Tehnički uvjeti koje je izradio Institut za građevinarstvo Hrvatske te Tehničkih propisa za asfaltne kolnike NN 48/2021. Ovi tehnički uvjeti su sastavni dio projekta te opisa stavaka u troškovniku za sve vrste radova. Jedinične cijene izraditi na osnovu cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. Iste obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom. Jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže cijene koje nisu iskazane u troškovniku, ali su neminovne za izvršenje radova predviđenih projektom kao što su: - razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje - razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršetka objekta kao što su čišćenje i uređenje terena u nožici nasipa na svaku stranu i uz pokose, uređenje prostora gdje je izvoditelj radova imao barake, strojeve, materijal i slično, - svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su neophodni za pravilno i pravovremeno završenje radova. Sve norme na koje se poziva Glavni projekt i ovaj troškovnik mogu se zamijeniti jednakovrijednima, pri čemu se jednakovrijednim normama smatraju norme koja postavljaju jednake ili strože zahtjeve od onih danim normom na koju upućuje ovaj troškovnik i Glavni projekt, a što mora biti nedvojbeno dokazano od strane predlagatelja. Nadzorni inženjer i izvoditelj radova potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom. Sve potrebne promjene, izmjene i dopune projekata donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvoditelj radova. Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektanata, nadzornog inženjera ili odlukom koju je investitor na neki drugi način odobrio. Prije početka izvođenja radova Izvođač je dužan urediti zemljište što obuhvaća: - - čišćenje šikare i niskog raslinja - poravnjavanje terena i uklanjanje građevinskog materijala odloženog na lokaciji te adekvatno zbrinjavanje. Također je izvođač dužan ukloniti grmlje, što obuhvaća krčenje grmlja i korijenja, odlaganje grmlja i korijenja van trase i utovar, istovar, te odvoz i zbrinjavanje na adekvatnu deponiju.. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima. Troškovi navedenih radova prije i za vrijeme izvođenja radova trebaju biti ukalkulirani u cijenu ponuđenih radova. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama. Troškovi eventualnih zastoja zbog imovinsko-pravnih odnosa, neće se posebno obračunavati niti priznavati te trebaju biti ukalkulirani u cijenu ponuđenih radova.

## ograda
OBJEKT: UREĐENJE PLATOA I IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE NEOPASNOG OTPADA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI BOLNICE U NOVOM MAROFU
INVESTITOR: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof |  | SADRŽAJ: GLAVNI PROJEKT |  |  |  | Varaždin Breg
IVANA MEŠTROVIĆA 1, 42000 VARAŽDIN |  | TROŠKOVNIK - prva cjelina |  |  |  | siječanj 2023.
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a
0. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izvođenje geodetskih radova, a sve prema općim tehničkim uvjetima. Po izvedenim radovima vrši se snimak izvedenog stanja i izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja, te upis u Z.K. Izvođač je dužan za sve radove za koje je prema mišljenju stručnog nadzora dostaviti geodetske snimke kao dokaznice za izvedene radove. U cijenu ulazi sav materijal i rad na terenu, a stavkom se obuhvaća izrada snimka izvedenog stanja, geodetski elaborat i upis u Z.K. | m2 | 740 |  |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0
1. | OGRADA
1. | Iskop zemlje B kategorije za temelje željeznih stupova dimenzija 0,4 x 0,4 x 0,8m i betonskog parapeta 0,20 x 0,40 - 0,80. Obračun prema idealnom profilu. | m3 | 32 |  |  | 0
[7 empty] | dužina ograde | broj stupova
2. | Odvoz preostale zemlje od iskopa na unaprijed definiranu lokaciju Službe ili rasplaniravanje po okolnom terenu. U cijenu obuhvaćen utovar, odvoz i istovar, koef. Rastresitosti 1,3 | m3 | 32 |  |  | 0 | 205.4 | 84
3. | Betoniranje temelja željeznih stupova te ulaznih vrata betonom C16/20 dimenzija 0,4 x 0,4 x 0,6 m. i parapeta širine 0,20 cm i visine 0,40 - 0,60 cm. Stupovi se betoniraju sa ostavljanjem rupa dubine 50 cm i promjera 11 cm na osnom razmaku od 252 cm. U cijenu uračunata izrada, doprema i ugradnja betona s potrebnom oplatom, nabijanjem mehaničkim sredstvima prilikom betoniranja. Montaža i učvršćivanje stupova u temelj. Oplata temelja i parapeta. Armaturno željezo parapeta. Visinski položaj stupova dogovorit će se kod izvedbe i o tome ovisi da li će teren biti nasipavan ili ne (kaskadna izvedba stupova). | m3 | 32 |  |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradba panelne ograde. Dimenzija panela 2500x1800 mm, otvor oka 200x50 mm te 100x50 mm na ojačanim dijelovima. Žica je pocinčana i plastificirana sa slojem PVC-a od min. 200 mikrona i promjera je 5,0mm. Stup je H profil presjeka 70x44 mm, a visine 2475 mm. Stupovi su pocinčani u skladu s normom Euro 10346 ili jednakovrijedno i plastificirani (min. 60 mikrona). Stupovi se betoniraju u ostavljene rupe dubine 50 cm i promjera 11 cm na osnom razmaku od 252 cm. Paneli se postavljaju na stupove pomoću metalnih spojnica i sigurnosnih inox vijaka sa samopucajućom glavom. Boja zelena RAL 6005. | m' | 95 |  |  | 0
5. | U sklopu ograde izvesti ulazna vrata veličine 600/173 cm s dva krila po 300 cm i s ispunom od ogradnog panela 3D, komplet sa okovima i rukohvatima i bravama sa uključenim ključevima. Boja zelena RAL 6005. Stavka uključuje sav materijal i sve radove do pune gotovosti. | kom | 1 |  |  | 0
| UKUPNO OGRADA: |  |  |  |  | 0

## prometnice
OBJEKT: UREĐENJE PLATO I IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE NEOPASNOG OTPADA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI BOLNICE U NOVOM MAROFU
INVESTITOR: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof |  | SADRŽAJ: GLAVNI PROJEKT |  |  | Varaždin Breg
IVANA MEŠTROVIĆA 1, 42000 VARAŽDIN |  | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA |  |  | siječanj 2023.
Red. broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a
2. | PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRŠINE
OPĆE NAPOMENE
Za izradu svih radova po troškovniku izrađeni su Tehnički uvjeti koje je izradio Institut za građevinarstvo Hrvatske, te Tehnički propis za asfaltne kolnike NN 48/2021. Ovi tehnički uvjeti su sastavni dio projekta te opisa stavaka u troškovniku za sve vrste radova. Jedinične cijene izraditi na osnovu cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. Iste obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom. Jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže cijene koje nisu iskazane u troškovniku, ali su neminovne za izvršenje radova predviđenih projektom kao što su: - razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje - razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršetka objekta kao što su čišćenje i uređenje terena u nožici nasipa na svaku stranu i uz pokose, uređenje prostora gdje je izvoditelj radova imao barake, strojeve, materijal i slično, - svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su neophodni za pravilno i pravovremeno završenje radova.
Nadzorni inženjer i izvoditelj radova potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom. Sve potrebne promjene, izmjene i dopune projekata donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvoditelj radova. Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektanata, nadzornog inženjera ili odlukom koju je investitor na neki drugi način odobrio. Prije početka izvođenja radova Izvođač je dužan urediti zemljište što obuhvaća: - čišćenje šikare i niskog raslinja - poravnjavanje terena i uklanjanje postojećeg materijala odloženog na lokaciji. - uklanjanje ograde Također je izvođač dužan ukloniti grmlje, što obuhvaća krčenje grmlja i korijenja, odlaganje grmlja i korijenja van trase i utovar, istovar, te odvoz i zbrinjavanje na adekvatnu deponiju, a sve o trošku ivzođača radova. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima. Troškovi navedenih radova prije i za vrijeme izvođenja radova trebaju biti ukalkulirani u cijenu ponuđenih radova. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | ISKOLČENJE PLATOA
| Stavka obuhvaća: - iskolčenje trase, poligonih točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim podacima, - osiguranje pojedinačnih točaka koje služe za rekonstrukciju osovine i visine objekata - postavljenje poprečnih profila - tijekom rada izvoditelj radova obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, - u cijenu rada ulazi sav materijal i radna snaga Obračunava se po m2. | m2 | 530 |  | 0
| Ukupno Pripremni radovi: |  |  |  | 0
II. | DONJI STROJ
1. | ISKOP HUMUSA Ova stavka obuhvaća slijedeće radove: - otkop zemlje - utovar otkopanog materijala u vozilo te odvoz na unaprijed definiranu lokaciju Službe ili rasplaniravanje po okolnom terenu, odnosno pogodni humus se može koristiti i za uređenje pokosa - nakon iskopa humusa na dijelu nasipa, izvršiti komprimiranje zdravice na ME 30 =20 N/mm2 Obračun po m3 iskopanog humusa mjereno u sraslom stanju snimanjem profila nakon iskopa. Humus deponirati privremeno, zaštititi te koristiti za uređenje pokose usjeka i nasipa. | m3 | 185 |  | 0
2. | ŠIROKI OTKOP ZEMLJE
| Ova stavka obuhvaća slijedeće radove: - otkop zemlje i iskop za izvedbu odvodnje prema projektu - utovar otkopanog materijala u vozilo te prijevoz u nasip ukoliko odgovara zahtjevima ili odvesti s gradilišta i zbrinuti na adekvatnu deponiju - ručni otkop uz komunalne instalacije te utovar, prijevoz i zbrinjavanje na adekvatnu deponiuju, - uređenje prema projektnom profilu, - sanacija eventualnih potkopanih ili oštećenih ravnina, planiranje posteljice i zbijanje odgovarajućim valjcima Obračun po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema poprečnim profilima. Budući da je plato projektiran u nasipu, a prirodni teren poprilično ravan ne očekuju se iskop, osim eventualnih hrpa. | m3 | 210 |  | 0
3. | ISKOP I ZAMJENA PODTLA
| Stavka obuhvaća slijedeće radove: - iskop podtla na mjestima potrebne zamjene tla ispod trupa posteljice u debljini sloja 20-40 cm - utovar, prijevoz i razastiranje iskopanog materijala unaprijed osiguranu lokaciju. - planiranje posteljice u iskopu na točnost ± 3 cm - ispitivanje zbijenosti i dobivanje atesta o zbijenosti Obračun po m3 izvedenog zamjenskog sloja šljunka ili kamenog materijala. Budući da se radi o terenu na kojoj se očekuje tlo B kategorije dobrih karakteristika ne očekuje se potreba za zamjenom podtla. Nemoguće je predvidjeti potrebu za zamjenom nekvalitetnog materijala, a obračun će biti po m3 ugrađenog sloja. | m3 | 140 |  | 0
4 | UREĐENJE POSTELJICE
| Stavkom je predviđeno uređenje do izrade nasipa ili tamponskog sloja. Stavkom su obuhvaćeni sljedeći radovi: - planiranje posteljice na projektom predviđene kote. - rješenje odvodnje posteljice, - zbijanje posteljice, tako da se postigne zbijenost od 100% prema standardnom Proctorovom pokusu odnosno ME veće ili jednako 25 MN/m2 za zemljane materijale, odnosno ME >= 40 MN/m2 za šljunčane materijale mjereno kružnom pločom promjera 30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala. U cijenu stavke uključeni su svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali. Obračun po m2 uređene posteljice. | m2 | 530 |  | 0
5. | IZRADA NASIPA OD ŠLJUNKA ILI KAMENOG MATERIJALA (DOLOMITA)
| Ovaj rad obuhvaća: - dobavu i dopremu nasipnog materijala od šljunka ili kamenog materijala (dolomita), iz pozajmišta - nasipavanje i zasipanje slojevima do 30 cm, - eventualno vlaženje ili sušenje te zbijanje i planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. Nasip ispod kolnih površina izvodi se od šljunka ili kamenog materijala (dolomita) u slojevima čija se debljina određuje u ovisnosti u vrsti materijala i nabijačima. Nabijanje treba izvoditi tako da se kod svakog sloja postigne ME ≥ 40 N/mm2. Obračun se vrši po m3 izrađenog nasipa u nabijenom stanju na osnovi snimljenih profila. | m3 | 220 |  | 0
6. | Planiranje bankina i pokosa nasipa i usjeka. | m2 | 300 |  | 0
| Ukupno Donji stroj: |  |  |  | 0
III. | GORNJI STROJ
1. | IZRADA SLOJA ČISTOĆE
| Stavkom je predviđena ugradnja filterskog sloja (sloja čistoće) od pijeska koja se izvodi ispod posteljice od veznog materijala radi zaštite planuma (opasnost od miješanja materijala). Izradi sloja može se pristupiti nakon propisno izvedenog i od nadzora preuzetog planuma. Za izradu ovog sloja može se uporabiti pijesak ili drobljeni materijal kao i mješavina ova dva materijala. Kvaliteta materijala mora zadovoljiti zahtjeve dane u HRN ili jednakovrijedno. Prije početka radova izvođač mora predočiti atest o kvaliteti i uporabljivosti materijala. Materijal za izradu filterskog sloja mora se ugraditi tako da se ne ošteti profil posteljice. Zbijanje treba vršiti valjkom s 1 do 2 prijelaza ili drugim vibro strojevima. Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme rada treba ukloniti izvođač o svom trošku. Ova stavka obuhvaća: - pribavljanje atesta za materijale prije početka radova - dobava, dovoz i istovar materijala - ugradba, valjanje i planiranje na projektiranu visinu - kontrola ravnina i visina ugrađenog sloja Obračun po m3 ugrađenog sloja minimalne debljine 5 cm. | m3 | 26.5 |  | 0
2. | IZRADA NOSIVOG SLOJA (TAMPONA)
Izradi donjeg nosivog sloja može se pristupiti nakon propisno izvedene, ispitane i po nadzornom inženjeru preuzete posteljice ili filterskog sloja. Za izradu ovog sloja mogu se upotrijebiti šljunčani ili drobljeni kameni materijal kao i mješavini ova dva materijala. Potrebno izvesti odvodnju prometnica definiranu projektom. Modul stišljivosti na donjem nosivom sloju treba biti: - minimalno za debljinu sloja 45 cm ME=80 N/mm2 do 100 N/mm2 Ova stavka za izradu donjeg nosivog sloja obuhvaća: - pribavljanje atesta za materijal prije početka radova - dobava, odvoz i istovar materijala - ugradbu materijala, zbijanje i planiranje na projektiranu visinu - kontrolu ravnine sloja i visine tekućeg sloja, - sva tekuća i kontrolna ispitivanja uz ispostavljanje atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja Obračun po m3 ugrađenog sloja.
| d = minimalno 45 cm (za budući betonski plato) | m3 | 207 |  | 0
| Ukupno Gornji stroj: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - PROMETNICE
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | DONJI STROJ |  |  |  | 0
III. | GORNJI STROJ |  |  |  | 0
| UKUPNO I - III: |  |  |  | 0