## grupa 3
Prilog 1.3.
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA:
Troškovnik sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave: Brzi antigenski testovi
Grupa 3. Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 + Influenza A/B+RSV
R. Br. | OPIS PROIZVODA | Jed. mjere | Potrebna okvirna godišnja količina |  |  | Ukupno potrebna okvirna godišnja količina | Cijena za jedinicu mjere, bez PDVa | Stopa (%) PDV-a | Ukupni iznos u eurima, bez PDV-a | Ukupni iznos u eurima, sa PDV-om | Naziv proizvođača | Upisati broj stranice kataloga /prospekta/specifikacije/ izjave ovjerene od strane proizvođača ili ovjerenu od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena tehnička karakteristika
|  |  | Lokacija Varaždin | Lokacija Klenovnik | Lokacija Novi Marof
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 13. | 14.
1. | Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 + Influenza A/B+RSV | kom | 1720 | 100 | 100 | 1920 |  |  | 0 | 0
Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 + Influenza A/B+RSV moraju zadovoljavati sljedeće minimalne tehničke specifikacije:
1. | - Brzi kazetni kombinirani antigenski test za kvalitativno otkrivanje antigena virusa SARS-CoV-2, Influenze A + B i respiratornog sincicijskog virusa (RSV) u uzorku brisa nazofarinksa - Komplet sadrži: testnu kazetu, reagens tekućinu, štapić za bris, epruvetu s kapaljkom - Prilikom isporuke minimalno trajanje testa je 12 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE (bez PDV-a): | [8 empty] | 0
UKUPNA IZNOS PDV-a:
UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE (sa PDV-om): | [8 empty] | 0
NAPOMENE:
1. Ponuditelj je obavezan popuniti sve stavke u tablici troškovnika označene žutom bojom, kao i tražene podatke koji su navedeni iznad tablice troškovnika.