## TROŠKOVNIK
Prilog 1.1.
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1
42 000 Varaždin
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA: ___________________________________________________________________________________
Troškovnik sa tehničkim specifikacijama: Test trake za određivanje glukoze iz kapilarne krvi
R. br. | Opis proizvoda | Jed. mjere | Potrebna okvirna godišnja količina |  |  | Ukupna okvirna jednogodišnja količina | Cijena za jedinicu mjere, bez PDVa | Stopa (%) PDV-a | Ukupni iznos u eurima, bez PDV-a | Ukupni iznos u eurima, sa PDV-om | Proizvođač, zemlja porijekla, naziv proizvoda i kataloški broj | Ponuđene specifikacije
|  |  | Lokacija Varaždin | Lokacija Klenovnik | Lokacija Novi Marof
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | TRAKE ZA MJERENJE ŠEĆERA U KRVI – izrađena od plastike, elektroda ili fotometrijski film/indikator, za samotestiranje i profesionalnu upotrebu, mogućnost primjene kod novorođenčadi, mogućnost testiranja venske, kapilarne i arterijske krvi, CE certifikat | kom | 70000 | 20000 | 20000 | 110000 |  |  | 0 | 0
UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE: | [8 empty] | 0 | 0
NAPOMENE:
Ponuditelj je obavezan popuniti sve stavke u tablici troškovnika označene žutom bojom, kao i traženi podatak koji je navedeni iznad tablice troškovnika.
U stupac 13 ponuditelj je obavezan upisati ponuđene specifikacije, na način da točno upiše tehničke karakteristike robe koju nudi, kao i ostale uvjete, što znači da nije dozvoljeno upisivanje riječi poput "zadovoljava", "DA", "odgovara traženom" niti bilo kakve druge nejasne tvrdnje.