## grupa 4
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA:________________________________________________________________________________________________________________________________
Troškovnik predmeta nabave: RUKAVICE MEDICINSKE PO GRUPAMA
Grupa 4: Rukavice nitril, nesterilne bez talka, kratke
R. Br. | OPIS PROIZVODA | Jed. mjere | Potrebna okvirna godišnja količina |  |  | Ukupno potrebna okvirna godišnja količina | Cijena za jedinicu mjere, bez PDVa | Stopa (%) PDV-a | Ukupni iznos u kunama, bez PDV-a | Ukupni iznos u kunama, sa PDV-om | Proizvođač, i zemlja porijekla, naziv proizvoda i kataloški broj | Sadržaj pakiranja (komada u kutiji) | Ponuđene specifikacije
|  |  | Lokacija Varaždin | Lokacija Klenovnik | Lokacija Novi Marof
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez talka, za jednokratnu upotrebu, visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja, AQL ≤1,5 visokog stupnja nepropusnosti, duljine minimalno 240mm, težine min.3,2g po komadu. veličine: S,M,L i XL
1.1. | veličina S | kom | 90000 | 62000 | 120000 | 272000 |  |  | 0 | 0
1.2. | veličina M | kom | 1100000 | 200000 | 300000 | 1600000 |  |  | 0 | 0
1.3. | veličina L | kom | 850000 | 65000 | 70000 | 985000 |  |  | 0 | 0
1.4. | veličina XL | kom | 150000 | 25000 | 10000 | 185000 |  |  | 0 | 0
UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE: | [8 empty] | 0 | 0
Rok isporuke robe je ___________________________ nakon dana slanja narudžbe, u periodu od 7:00 do 14:00 sati
DODATNI ZAHTJEVI:
1. Rukavice trebaju biti klasificirane od strane proizvođača kao klasa I prema Direktivi o medicinskim proizvodima 2017/745 i kategorija III ;prema Uredbi o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425, proizvedene i ispitane u skladu sa normama EN 455 dijelovi 1-4, te EN 420:2003+a1:2009; EN ISO 374-5:2016; EN 374-3, EN 374-2,EN-374-1. (ili jednakovrijedno)
NAPOMENE:
1. Ponuditelj je obavezan popuniti sve stavke u tablici troškovnika označene žutom bojom, kao i tražene podatke koji su navedeni iznad i ispod tablice troškovnika. U stupac 14 ponuditelj je obavezan upisati ponuđene specifikacije, na način da točno upiše tehničke karakteristike robe koju nudi, kao i ostale uvjete, što znači da nije dozvoljeno upisivanje riječi poput "zadovoljava", "DA", "odgovara traženom" niti bilo kakve druge nejasne tvrdnje.
2. Naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu uzoraka za sve stavke Troškovnika (po 1 kutija). Uzorke je potrebno označiti brojem proizvoda iz Troškovnika te dostaviti u originalnom pakiranju u zatvorenoj kutiji. Uzorci se nakon pregleda ne vraćaju ponuditelju.