## Troškovnik 09
Prilog 3.
Zrinskih i Frankopana 10A
HR-42000 Varaždin
tel/fax:+ 385 42 311 600
email:stakon@sta-kon.hr
OIB: 47936481975
MB: 0947245
IBAN:HR5924840081102413696 (RBA)
upisan u Trgovački sud u Varaždinu
temeljni kapital uplaćen u cijelosti
direktor: Nikola Šebrek, dipl. ing. građ.
Investitor:
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN, Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin
Lokacija:
Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb, Novi Marof, Varaždinska 2, HR-42220 Novi Marof
Građevina:
KUHINJA I SKLADIŠTE
T R O Š K O V N I K - 09
građevinsko-obrtničkih radova
za sanaciju šteta nastalih potresima na objektima bolnice u Novom Marofu
napomena: troškovnik je izrađen temeljem pregleda i izmjere na licu mjesta
| datum: | 29. ožujak 2021.
| izradio: | Nikola Šebrek, dipl. ing. građ.
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o izvođenju/građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, te prema hrvatskim ili jednakovriednim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta.
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na građevini, prometnicama, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju, izvođač je dužan upozoriti projektanta, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta.
U tom slučaju izvođač je dužan o svom trošku izrađene dijelove građevine ukloniti ili srušiti i ugraditi materijale, kvalitete propisane troškovnikom, odnosno nacrtom. Ukoliko izvođač namjerava izvesti stavku materijalima kvalitetnijim odnosno skupljim od propisane, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, odnosno investitora, međutim, pravo na bilo kakvo povećanje cijene nije moguće. Poslije svakog izvršenog rada izvođač je dužan očistiti gradilište i otpremiti sa sobom sav višak materijala i pakiranja, jer će mu se u protivnom zaračunati troškovi čišćenja po uobičajenoj cijeni.
Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na izradi pristupa, te pripremni radovi na postojećim građevinama, s kojima dotična eventualno graniči, odnosno čini jednu tehnološku cjelinu. Takvi radovi ukoliko se pojave, a moraju se izvesti, moći će se smatrati vantroškovničkim radovima uz prethodno usuglašenje cijene za iste sa investitorom, odnosno nadzornim inženjerom. Potpisom ugovora o građenju i ovog troškovnika, koji je sastavni dio ugovora, izvođač preuzima sve obveze iz ugovora, ovih općih uvjeta i troškovničkih stavaki, te se odriče prava njihovog naknadnog pobijanja.
Prije davanja ponude svim zainteresiranim gospodarskim subjektima omogućava se uvid u stanje na licu mjesta, na koje se odnosi troškovnička stavka, eventualna ispitivanja na svoj teret, budući da naknadno povećanje jedinične cijene nije moguće. U slučaju ako se prilikom izvođenja radova mora izvesti veća količina radova od količine predviđene ovim troškovnikom izvođač će iste obračunati u količini u kojoj ih je izveo, uz dokaze (dokaznica mjera, fotografije i slično).
R.br. | Opis troškovničke stavke | Jed. mj. | Predvi-đena (okvirna) količina | Jedini-čna cijena, bez PDV-a | Ukupna cijena, bez PDV-a
VAŽNA NAPOMENA:
Zbog potrebe kontinuranog rada kuhinje, u prizemlju zgrade, gdje se nalazi centralna kuhinja, svi radovi trebaju se izvršavati u noćnom režimu rada, (osim u podrumskim prostorijama, gdje se može raditi i u dnevnoj smjeni jer ne ometa rad kuhinje) i to u periodu od 20:00 h do ujutro do 5:00 h. Prilikom ispunjavanja jediničnih cijena potencijalni izvođač treba ispuniti jedinične cijene na način da uračuna i cijenu noćnog rada, zbog uvjeta koji je postavio investitor.
I-Po | Pripremni radovi podrum (Po)
Nije noćni rad
1. | Struganje boje, ponegdje djelomično i otucanje žbuke na dijelovima zidova i stropova, u podrumskim prostorijama kuhinje, te kompletna impregnacija svih površina, eventualno potrebno rabiciranje na dubljim pukotinama plastičnim mrežicama otpornih na alkalije, zaglađivanje polimernim cementnim ljepilom te završno dvostruko zaglađivanje masom za zaglađivanje( glet-masom), svih površina, djelomično grubo i fino brušenje zidova. Stavku je potrebno izvesti do potpune funkcionalnosti, kao pogodnu podlogu za soboslikarske radove. U cijenu je uračunat sav osnovni i pomoćni rad i materijal, transport, te potrebna pomična skela ili ljestve. Svu šutu i otpadni materijal, te ambalažu, potrebno je zbrinuti o vlastitom trošku i odvesti na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m2 kompletno pripremljene podloge za soboslikarske radove. Stavka podrazumijeva sanaciju oko 30% ukupne površine zidova i stropova, te je u svakoj pojedinoj stavci i navedena ukupna površina zidova i stropova, ali obračunata sa koeficijentom 0,30.
Sanacija žbuke zidova-podrum
1.1. | - hodnik u podrumskim prostorijama-zidovi, ukupna površina= 127,50 m2 x 0,30 = 38,25 m2 za sanaciju | m2 | 38.25 |  | 0
1.2. | - hodnik u podrumskim prostorijama-strop ukupna površina 45,42 m2 x 0,30 = 13,63 m2 za sanaciju | m2 | 13.63 |  | 0
1.3. | - stubište između podruma i prizemlja-zidovi, ukupna površina 89,92 m2x0,30=26,98 m2 za sanaciju | m2 | 26.98 |  | 0
1.4. | - stubište između podruma i prizemlja-strop, ukupna površina 4,30 m2x0,30=1,29 m2 za sanaciju | m2 | 1.29 |  | 0
I-Po | Ukupno pripremni radovi-podrum (Po): |  |  |  | 0
I-Pr | Pripremni radovi-prizemlje (Pr)
Noćni rad od 20:00 h do 05:00 h
1. | Sve isto kao opis stavke 1., osim što se radi o prizemlju i drugačijim prostorijama, te u noćnom režimu rada od 20:00 h do 05:00 h, a radovi u centralnom dijelu kuhinje, odvijaju se na visini većoj od 3 metra, što je navedeno u podstavci, na koju se to odnosi. Procjena je također da se radi o otprilike ukupno 30 % ukupne površine svih zidova i stropova, te je u stavci i navedena ukupna površina zidova i stropova, ali obračunata sa koeficijentom 0,30.
Sanacija žbuke zidova-prizemlje
1.1. | hodnik prema sanitarijama-zidovi, ukupna površina 29,84 m2 x 0,30 = 8,95 m2 za sanaciju | m2 | 8.95 |  | 0
1.2. | hodnik prema sanitarijama-strop, ukupna površina 19,90 m2 x 0,30=5,97 m2 za sanaciju | m2 | 5.97 |  | 0
1.3. | kupaonica-zidovi, ukupna površina 20,06 m2 x 0,30=6,02 m2 za sanaciju | m2 | 6.02 |  | 0
1.4. | kupaonica-strop, ukupna površina 8,54 m2 x 0,30=2,56 m2 za sanaciju | m2 | 2.56 |  | 0
1.5. | wc-zidovi, ukupna površina 15,47 m2 x 0,30=4,64 m2 za sanaciju | m2 | 4.64 |  | 0
1.6. | wc-strop, ukupna površina 8,70 m2 x 0,30= 2,61 m2 za sanaciju | m2 | 2.61 |  | 0
1.7. | garderoba-zidovi, ukupna površina 41,14 m2 x 0,30= 12,34 m2 | m2 | 12.34 |  | 0
1.8. | garderoba-strop, ukupna površina =17,43 x 0,30=5,23 m2 za sanaciju | m2 | 5.23 |  | 0
1.9. | priprema voća-zidovi, ukupna površina 1,14 m2 x 0,30=12,34 m2 | m2 | 12.34 |  | 0
1.10. | priprema voća-strop, ukupna površina 23,46 m2 x 0,30 = 7,04 m2 za sanaciju | m2 | 7.04 |  | 0
1.11. | priprema mesa-zidovi, ukupna površina 5,30 m2 x 0,30 = 1,59 m2 za sanaciju | m2 | 1.59 |  | 0
1.12. | priprema mesa-strop, ukupna površina 18,20 m2 x 0,30 = 5,46 m2 za sanaciju | m2 | 5.46 |  | 0
1.13. | šef kuhinje-zidovi, ukupna površina 6,30 m2 x 0,30 = 1,89 m2 za sanaciju | m2 | 1.89 |  | 0
1.14. | šef kuhinje-strop, ukupna površina 7,50 m2 x 0,30 = 2,25 m2 za sanaciju | m2 | 2.25 |  | 0
1.15. | skladišni prostor-zidovi, ukupna površina 27,74 m2 x 0,30 = 8,32 m2 za sanaciju | m2 | 8.32 |  | 0
1.16. | skladišni prostor-strop, ukupna površina 19,00 m2 x 0,30 = 5,70 m2 za sanaciju | m2 | 5.7 |  | 0
1.17. | mesoreznica-zidovi, ukupna površina 24,32 m2 x 0,30 = 7,30 m2 za sanaciju | m2 | 7.3 |  | 0
1.18. | mesoreznica-strop, ukupna površina 14,20 m2 x 0,30 = 4,26 m2 za sanaciju | m2 | 4.26 |  | 0
1.19. | slastičarnica-zidovi, ukupna površina 41,04 m2 x 0,30 = 12,31 m2 za sanaciju | m2 | 12.31 |  | 0
1.20. | slastičarnica-strop, ukupna površina 38,00 m2 x 0,30 = 11,40 m2 za sanaciju | m2 | 11.4 |  | 0
1.21. | kontrolna soba-zidovi, ukupna površina 43,52 m2 x 0,30 = 13,06 m2 za sanaciju | m2 | 13.06 |  | 0
1.22. | kontrolna soba-strop, ukupna površina 10,80 m2 x 0,30 = 3,24 m2 za sanaciju | m2 | 3.24 |  | 0
1.23. | centralna kuhinja-zidovi (rad na visini većoj od 3,00 m), ukupna površina 180,00 m2 x 0,30 = 54,00 m2 za sanaciju | m2 | 54 |  | 0
1.24. | kontrolna soba-strop (rad na visini većoj od 3,00 m), ukupna površina 125,00 m2 x 0,30 = 37,50 m2 za sanaciju | m2 | 37.5 |  | 0
1.25. | hodnik mali (uz šefa kuhinje)-zidovi-nema zidova, ukupna površina 0,00 m2 za sanaciju | m2 | 0 |  | 0
1.26. | hodnik mali (uz šefa kuhinje)-strop, ukupna površina 5,90 m2 x 0,30 = 1,77 m2 za sanaciju | m2 | 1.77 |  | 0
1.27. | hodnik veliki (nastavak na ulaz)-zidovi, ukupna površina 93,56 m2 x 0,30 = 28,07 m2 za sanaciju | m2 | 28.07 |  | 0
1.28. | hodnik veliki (nastavak na ulaz)-strop, ukupna površina 52,40 m2 x 0,30 = 15,72 m2 za sanaciju | m2 | 15.72 |  | 0
1.29. | spremište termo lonaca-zidovi, ukupna površina 23,04 m2 x 0,30 = 6,91 m2 za sanaciju | m2 | 6.91 |  | 0
1.30. | spremište termo lonaca-strop, ukupna površina 11,40 x 0,30 = 3,42 m2 za sanaciju | m2 | 3.42 |  | 0
| Ukupno sanacija žbuke zidova-prizemlje: |  |  |  | 0
Noćni rad od 20:00 h do 05:00 h
Skidanje pločica i sanacija zidova-prizemlje
2. | Skidanje postojećih pločica sa površina zidova u 4 prostorije u prizemlju kuhinje, uključivo i zidarsko obrađivanje površina zidova, na kojima su bile pločice, zaglađivanje polimernim cementnim ljepilom, na način da budu pogodne za ljepljenje novih keramičkih pločica. U jediničnoj cijeni je sadržana i zaštita uređaja i opreme kuhinje PVC folijom, eventualno pomicanje predmeta i vraćanje natrag, te utovar i odvoz šute, odnosno svog otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun je po m2.
2.1. | Skidanje starih pločica u centralnoj kuhinji, sa vertikalnih ploha zida visine 1,40 m (obostrano ljepljenih), te sanacija zida nakon skinutih pločica, Ukupna površina obostrano naljepljenih pločica zida iznosi 2x((9,40 + 4,60) x 1,40 m) = 39,20 m2+2,80 m2 (horizontalno)=42,00 m2. | m2 | 42 |  | 0
2.2. | Skidanje starih pločica u prostoriji skladišni prostor sa svih vertikalnih zidova, postavljenih do visine 1,50 m, te sanacija zida nakon skinutih pločica. Površina = ((2 x(4,20+4,00) x 1,50))=24,60 m2. | m2 | 24.6 |  | 0
2.3. | Skidanje starih pločica sa jednog zida u prostoriji priprema mesa, te sanacija zida nakon skinutih pločica. (4,60x2,05)=9,43 m2. | m2 | 9.43 |  | 0
2.4. | Skidanje starih pločica sa jednog zida u prostoriji priprema povrća, te sanacija zida nakon skinutih pločica. (4,00 m2). | m2 | 4 |  | 0
2.5. | Skidanje starih pločica sa jednog zida u prostoriji hodnik prema sanitarijama, te sanacija zida nakon skinutih pločica. (1,75+4,50) x 1,50)=9,38 m2. | m2 | 9.38 |  | 0
| Ukupno skidanje pločica i sanacija zidova-prizemlje |  |  |  | 0
I-Pr | Ukupno pripremni radovi prizemlje (Pr): |  |  |  | 0
II-Pr | Keramičarski radovi - prizemlje
1. | Dobava, transport i postavljanje keramičkih pločica u prizemlju kuhinje. Općenito, kod dobave novih keramičkih pločica treba obratiti pažnju da su one isključivo bijele boje, dimenzionalno iste ili slične postojećim pločicama kako bi se fuge mogle podudarati, ukoliko je to moguće. U jediničnoj cijeni sadržan je sav osnovni i pomoćni rad i materijal, završno fugiranje pogodnom masom za prehrambenu industriju, svi transporti, te zaštita PVC-folijom, kao i micanje i ponovno vraćanje predmeta ili opreme prije početka rada, odnosno nakon završetka, kako bi kuhinja dnevno mogla funkcionirati. Rad se može odvijati samo u noćnim satima, kada kuhinja ne radi i to u periodu od 20:00 h do 05:00 h ujutro. Sama nabavna cijena pločica ne smije premašivati iznos od 100,00 kn sa PDV-om. O cijeni i uzorku pločica odlučuje investitor u suglasnosti s projektantom. Izvođač je prije početka radova dužan na gradilište donijeti najmanje 3 uzorka pločica sa poznatom cijenom, od kojih će investitor odabrati jedan uzorak. Obračun se vrši u m2 postavljenih keramičkih pločica.
Noćni rad od 20:00 h do 05:00 h
1.1. | Postavljanje novih keramičkih pločica u centralnoj kuhinji na zidu "L" tlocrtnog oblika visine od poda 140 cm ukupne duljine 14 m, te na horizontalnoj plohi širine 20 cm. Ukupna površina obostrano naljepljenih pločica zajedno sa horizontalnom plohom zida iznosi 2x((9,40 + 4,60) x 1,40 m) = 39,20 m2+2,80 m2 (horizontalna ploha) =42,00 m2. U cijenu po m2 uključene su i završne aluminijske lajsne na obje strane toga zida i na završetku zida, te završno fugiranje. Obračun je po m2.
| - materijal | m2 | 42 |  | 0
| - rad | m2 | 42 |  | 0
1.2. | Postavljanje novih keramičkih pločica u prostoriji skladišni prostor na vertikalnim zidovima, u visini 150 cm od poda. (2x(4,20+4,00) x 1,50))=24,60 m2
| - materijal | m2 | 24.6 |  | 0
| - rad | m2 | 24.6 |  | 0
1.3. | Postavljanje novih keramičkih pločica u prostoriji priprema mesa. (4,60x2,05)=9,43 m2.
| - materijal | m2 | 9.43 |  | 0
| - rad | m2 | 9.43 |  | 0
1.4. | Postavljanje novih keramičkih pločica na jednom zidu u prostoriji priprema povrća. (4,00 m2)
| - materijal | m2 | 4 |  | 0
| - rad | m2 | 4 |  | 0
1.5. | Postavljanje novih keramičkih pločica na dva zida u prostoriji hodnik prema sanitarijama. (1,75+4,50) x 1,50)=9,38 m2.
| - materijal | m2 | 9.38 |  | 0
| - rad | m2 | 9.38 |  | 0
II-Pr | Ukupno keramičarski radovi-prizemlje: |  |  |  | 0
III-Po | Soboslikarsko ličilački radovi-podrum
Nije noćni rad
1. | Dobava materijala. prijevoz do gradilišta, priprema boje i dvostruko ličenje saniranih i zaglađenih zidova i postojećih saniranih stropova nakon izvršenih pripremnih radova, visokopokrivnom bojom, otpornom na vlagu, za unutarnje radove s antifungicidnim dodatkom, sa prethodnom impregnacijom podloge. Stropovi se boje u bijelu boju, a zidovi u tonu po izboru investitora (ali pretežito bijelo osim zidova na kojima je predviđeno bojanje perivom bojom , klase perivosti 1, do visine od 150 cm. Boju zidova i perivu boju bira investitor u suglasnosti sa projektantom. U jediničnoj cijeni je sadržana i zaštita PVC folijom, micanje namještaja i pojedine opreme, te vraćanje natrag na isto mjesto po završetku radova. U cijenu je uključeno i završno čišćenje, kao i pokretna skela ili ljestve. Obračun se vrši po m2 obojane površine.
Viskopokrivna boja u 2 sloja
1.1. | - hodnik u podrumskim prostorijama-zidovi-ton | m2 | 127.5 |  | 0
1.2. | - hodnik u podrumskim prostorijama-strop-bijelo | m2 | 45.42 |  | 0
1.3. | - stubište između podruma i prizemlja-zidovi-ton | m2 | 89.92 |  | 0
1.4. | - stubište između podruma i prizemlja-strop-bijelo | m2 | 4.3 |  | 0
Periva boja
1.5. | - hodnik u podrumskim prostorijama-zidovi do visine od 150 cm | m2 | 42.5 |  | 0
1.6. | - stubište između podruma i prizemlja-zidovi do visine od 150 cm | m2 | 27 |  | 0
III-Po | Ukupno soboslikarsko ličilački radovi-podrum: |  |  |  | 0
III-Pr | Soboslikarsko ličilački radovi-prizemlje
Noćni rad od 20:00 h do 05:00 h
1. | Dobava materijala, prijevoz do gradilišta priprema boje i dvostruko ličenje zidova i stropova, prethodno zaglađenih, nakon izvršenih pripremnih radova, bojom za sprečavanje rasta i razvoja zidnih plijesni i mikroorganizama, sa prethodnom impregnacijom podloge. Stropovi se boje u bijelu boju kao i zidovi, osim dijelova zidova na kojima je predviđeno bojanje vodootpornom, odnosno perivom bojom (hodnik veliki). Perivu boju bira investitor u suglasnosti sa projektantom. U cijeni je sadržana i zaštita PVC folijom, micanje namještaja, i pojedine opreme, te vraćanje natrag na isto mjesto po završetku radova. U cijenu je uključeno i završno čišćenje, te pokretna skela ili ljestve. Obračun se vrši po m2 obojane površine.
Boja za sprečavanje razvoja plijesni i mikroorganizama
1.1. | hodnik prema sanitarijama-zidovi | m2 | 29.84 |  | 0
1.2. | hodnik prema sanitarijama-strop | m2 | 19.9 |  | 0
1.3. | kupaonica-zidovi | m2 | 20.06 |  | 0
1.4. | kupaonica-strop | m2 | 8.54 |  | 0
1.5. | wc-zidovi | m2 | 15.47 |  | 0
1.6. | wc-strop | m2 | 8.7 |  | 0
1.7. | garderoba-zidovi | m2 | 41.14 |  | 0
1.8. | garderoba-strop | m2 | 17.43 |  | 0
1.9. | priprema voća-zidovi | m2 | 41.14 |  | 0
1.10. | priprema voća-strop | m2 | 23.46 |  | 0
1.11. | priprema mesa-zidovi | m2 | 5.3 |  | 0
1.12. | priprema mesa-strop | m2 | 18.2 |  | 0
1.13. | šef kuhinje-zidovi | m2 | 6.3 |  | 0
1.14. | šef kuhinje-strop | m2 | 7.5 |  | 0
1.15. | skladišni prostor-zidovi | m2 | 27.84 |  | 0
1.16. | skladišni prostor-strop | m2 | 19 |  | 0
1.17. | mesoreznica-zidovi | m2 | 24.32 |  | 0
1.18. | mesoreznica-strop | m2 | 14.2 |  | 0
1.19. | slastičarnica-zidovi | m2 | 41.04 |  | 0
1.20. | slastičarnica-strop | m2 | 38 |  | 0
1.21. | kontrolna soba-zidovi | m2 | 43.52 |  | 0
1.22. | kontrolna soba-strop | m2 | 10.8 |  | 0
1.23. | centralna kuhinja-zidovi (rad na visini većoj od 3 m) | m2 | 180 |  | 0
1.24. | centralna kuhinja-strop (rad na visini većoj od 3 m) | m2 | 125 |  | 0
1.25. | hodnik mali (uz šefa kuhinje)-zidovi (nema zidova, hodnik je omeđen stolarijom) | m2 | 0 |  | 0
1.26. | hodnik mali (uz šefa kuhinje)-strop | m2 | 5.9 |  | 0
1.27. | hodnik veliki (nastavak na ulaz)-zidovi | m2 | 93.56 |  | 0
1.28. | hodnik veliki (nastavak na ulaz-strop | m2 | 52.4 |  | 0
1.29. | spremište termo lonaca (lijevo od ulaza) -zidovi | m2 | 23.04 |  | 0
1.30. | spremište termo lonaca (lijevo od ulaza)-strop | m2 | 11.4 |  | 0
Periva boja
1.31. | hodnik veliki (nastavak na ulaz-desna strana ispod prozora od ulaza)-zidovi do visine 150 cm | m2 | 32.1 |  | 0
III-Pr | Ukupno soboslikarski ličilački radovi-prizemlje: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I-Po | Ukupno pripremni radovi-podrum (Po): |  |  |  | 0
I-Pr | Ukupno pripremni radovi prizemlje (Pr): |  |  |  | 0
II | Ukupno keramičarski radovi-prizemlje: |  |  |  | 0
III-Po | Ukupno soboslikarski ličilački radovi (Po): |  |  |  | 0
III-Pr | Ukupno soboslikarski ličilački radovi (Pr): |  |  |  | 0
| UKUPNO RADOVI , bez PDV-a: |  |  |  | 0
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO, sa PDV-om |  |  |  | 0
Sukladno članku 75. stavak 3a. i članku 79. stavak 7. Zakona o PDV-u, prijenos porezne obveze prelazi na Naručitelja.
U __________________________, _________2021. godine
m.p.
______________________________________________
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe
za zastupanje ponuditelja)