## OBV
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA:
Troškovnik sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave: JEDNOKRATNI MATERIJALI ZA OSOBNU ZAŠTITU I ZAŠTITU RADNE POVRŠINE
R. Br. | OPIS PROIZVODA | Jed. mjere | Potrebna okvirna godišnja količina |  |  | Ukupno potrebna okvirna godišnja količina | Cijena za jedinicu mjere, bez PDVa | Stopa (%) PDV-a | Ukupni iznos u kunama, bez PDV-a | Ukupni iznos u kunama, sa PDV-om | Kataloški broj | Sadržaj pakiranja (komada) | Potvrda tehničkih karakte-ristika (DA/NE) | Upisati broj stranice i redni broj pod kojim se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, označena markerom, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
|  |  | Lokacija Varaždin | Lokacija Klenovnik | Lokacija Novi Marof
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Podloga 80x100cm. Nepropusna, pogodna kao podloga za rad u laboratoriju; upijajući sloj s gornje strane, nepropusan sloj s donje strane (+/- 2 %). | kom | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
2. | Podbradak 37,5x 39cm izrađen iz nepropusno-upijajućeg materijala, celuloza- latex vezivo+ LDPE folija 84,5g/m2 s đepićem dubine 15,5cm, na vez.(+/- 2 %). | kom | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0
3. | Rukavac s renderom Izrađen iz troslojnog materijala nepropusnog za viruse. Materijal ispitan test metodom ASTM F1670 ili ISO 16603:2004 i ASTM F1671 ili ISO 16604:2004. | kom | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
4. | Ogrtač kirurški s elastičnim završecima na rukavima, višestrukim vezanjem, veličina M i L. Izrađen iz troslojnog materijala s monolitičkom membranom, nepropusnog za viruse. Veličine M i L. Materijal ispitan test metodom ASTM F1670 ili ISO 16603:2004 i ASTM F1671 ili ISO 16604:2004. | kom | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0
5. | Ogrtač kirurški s elastičnim završecima na rukavima, višestrukim vezanjem, veličina XL. Izrađen iz troslojnog materijala s monolitičkom membranom, nepropusnog za viruse. Veličina XL. Materijal ispitan test metodom ASTM F1670 ili ISO 16603:2004 i ASTM F1671 ili ISO 16604:2004. | kom | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
6. | Ogrtač kirurški s elastičnim završecima na rukavima, višestrukim vezanjem, veličina XXL. Izrađen iz troslojnog materijala s monolitičkom membranom, nepropusnog za viruse. Veličina XXL. Materijal ispitan test metodom ASTM F1670 ili ISO 16603:2004 i ASTM F1671 ili ISO 16604:2004. | kom | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
7. | Ogrtač kirurški, sterilni, vel. M-XL, s elastičnim završecima na rukavima, višestrukim vezanjem. Izrađen iz netkanog tekstila SMS PP 35 g/m², 100% polipropilen. Mekan, ugodan, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal. | kom | 300 |  |  | 300 |  |  | 0 | 0
8. | Ogrtač kirurški, sterilni, vel. XXL, s elastičnim završecima na rukavima, višestrukim vezanjem. Izrađen iz netkanog tekstila SMS PP 35 g/m², 100% polipropilen. Mekan, ugodan, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal. | kom | 200 |  |  | 200 |  |  | 0 | 0
9. | Prekrivka dimenzija 50x70cm s ljepljivim rubom, sterilna, izrađena iz nepropusnog materijala. Materijal 100% viskoza + PE folija. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
10. | Prekrivka dimenzija 250x220cm s ljepljivim otvorom 10x3cm, sterilna, izrađena iz nepropusnog materijala. Materijal 100% viskoza + PE folija. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0
11. | Prekrivka dimenzija 200x300cm s ljepljivim otvorom fi 6cm, sterilna, izrađena je od nepropusnog materijala, 100% viskoza + PE folija. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0
12. | Zaštitna podloga za rad pri rukovanju citotoksicima, dimenzije 75x90cm, izrađena od nepropusno-upijajućeg materijala; ispitana po normi DIN EN 374-3.Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 250 |  |  | 250 |  |  | 0 | 0
13. | Kapa ortopedska izrađena od netkanog tekstila, 100% polipropilen, 30 g/m² s upijajućom trakom za čelo i vezanjem oko vrata trakama, zelena. | kom | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 0 | 0
14. | Kapa skafander ortopedska,izrađena od netkanog tekstila, 100% polipropilen, 30 g/m², zelena. | kom | 300 |  |  | 300 |  |  | 0 | 0
15. | Navlaka za mikroskop dimenzija 130x380 cm, izrađena od materijala PE, 40µm, s otvorom i prstenom za okular 6,5cm. Na gornjoj strani navlake uz perforaciju se nalaze tri ljepljive trake, dok se s donje strane nalaze ljepljive kockice dimenzija 3x3 cm. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
16. | Navlaka za kameru, dimenzija 14x250cm, izrađena je od PE folije, sa samoljepivom trakom na završecima, sterilna.Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 900 |  |  | 900 |  |  | 0 | 0
17. | Navlaka PE za RTG, fi 120cm s gumom, sterilna, izrađena od PE folije 40 µm, s gumenim elastičnim rubom. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 200 |  |  | 200 |  |  | 0 | 0
18. | Navlaka PE za RTG, gornja 145x 75cm + donja145x 75cm s trakom i 5 držača, sterilna, izrađena od PE folije 40 µm. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 285 |  |  | 285 |  |  | 0 | 0
19. | Set za diskus herniju, sterilan Sastav: 1 x kirurška prekrivka dvoslojna (LDPE+PP) 150x150cm 1x kirurška prekrivka dvoslojna (viskoza+LDPE) 250x220 cm s ljepljivim otvorom 3x10cm 1x Mayo navlaka za stolić 80x145cm 1x kirurški ogrtač SMS 35 gr./m², vel.XXL 2 x kirurški ogrtač SMS 35 gr./m², vel.L Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 160 |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
20. | Set za blokadu, sterilan 1x kirurška prekrivka dvoslojna (LDPE+PP) 100x100 cm 1x kirurška prekrivka dvoslojna (viskoza+LDPE) 250x200 cm s ljepljivim otvorom 3x10cm 1x kirurški ogrtač SMS 35 gr./m², vel.XXL 1x x kirurški ogrtač SMS 35 gr./m², vel.L Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 150 |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
21. | Set za urologiju, sterilan koji sadrži: -1 x kirurška prekrivka dvoslojna (LDPE+PP) 150x190cm -1 x TUR prekrivka 190x230cm -1 x kirurški ogrtač vel. XL -1 x kirurški ogrtač, vel.L -2 x brisač 30x40cm -1 x kirurška prekrivka dvoslojna (LDPE + PP) 90x75cm s ljepljivim rubom Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
22. | Navlaka za mikroskop - sterilna navlaka s RFID čitačem; nakon povezivanja sa mikroskopom uključuje funkciju usisavanja zraka; magnetsko magnetsko pričvršćenje sa odgovarajućim magnetskim držačem; mora biti ispitana za primjenu s navigacijskim sustavima; pokrovno stakalce ne smije umanjiti optička svojstva uređaja; navlaka u potpunosti kompatibilna s neurokirurškim mikroskopom model Kinevo 900 proizvođača Carl Zeiss | kom | 40 |  |  | 40 |  |  | 0 | 0
23. | Komplet za angiografiju IV, sterilan Sastav: 1 x dvoslojna prekrivka viskoza+LDPE 150x190 cm 1 x angio prekrivka 220x365 cm s dva transparentna otvora fi 12cm i incizijskom folijom fi 8cm s visokoupijajućim područjem 70x76cm 1 x kirurški ogrtač SMS 35 gr/m² , vel.L 1x kirurški ogrtač SMS 35 gr/m² , vel.XL 2 x navlaka PE za RTG fi 120 cm 1 x navlaka PE za RTG ploču 90x120 cm s isječkom i 3 ljepljive trake 4 x netkani ručnik 30x40 cm 1x plastična posuda 500 ml 20x kompresa 10x10 cm, 12 slojna 2x štrcaljka s navojem 20 ml 2x štrcaljka s navojem 10 ml 1x igla 0,8x40 1x igla 1,2x38 1 x skalpel br. 11 Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
24. | Set Angio VII, sterilan Sastav: 1× prekrivka dvoslojna (LDPE+PP) 150×190cm 1 x angio prekrivka 220x365 cm s dva transparentna otvora fi 12cm i incizijskom folijom fi 8cm s visokoupijajućim područjem 70x76cm 2× ogrtač kirurški SMS 35 gr/m² , vel.L 2× vrećica za instrumente 40×40cm s ljepljivom trakom 1 x navlaka PE za RTG ploču 90x120 cm s isječkom 1× igla 1,2×38 1× igla 0,8×40 2× štrcaljka s navojem 20 ml 2× štrcaljka s navojem 10 ml 1× plastična posuda 250 ml 1× plastična posuda 500 ml 1× plastična posuda 1000 ml 100 × pamučna kompresa 12-slojna, 10×10cm 1× skalpel br. 11 1× plastična posuda 40×30cm 2x netkani ručnik 30x40cm 3x navlaka za rtg s gumom fi 120 cm 1 x angiografska igla 18 G, 7 cm 1 x samoljepljivi držač za igle i skalpele Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0
25. | Vrećica od PE folije dimenzija 20x20cm, s ljepljivim rubom, sterilna. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 200 |  |  | 200 |  |  | 0 | 0
26. | Cito rukavac izrađen od dvoslojnog materijala (LDPE+PP), gornji dio s gumicom, a donji dio s elastičnim završetkom. Ispitan po normi 14605:2005+A1:2009-05. | kom | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
27. | Cito navlake za cipele, s gumom, izrađene od dvoslojnog nepropusnog materijala (LDPE+PP) niske,ultrazvučno varen šav. Ispitano po normi 14605:2005+A1:2009-05. | kom | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
28. | Cito rukavac sterilan, izrađen od dvoslojnog materijala (LDPE+PP), gornjii dio s gumicom, a donji dio s elastičnim završetkom. Ispitano po normi 14605:2005+A1:2009-05. | kom | 160 |  |  | 160 |  |  | 0 | 0
29. | Cito ogrtač sterilan, izrađen od od dvoslojnog materijala (LDPE+PP), nepropusan, sa ultrazvučno izrađenim šavovima na rukavima i elastičnim završetcima. Višestruko vezanje, sa preklopom na leđima, oko vrata pričvršćuje se čičak trakom. Ispitan po normi 14605:2005+A1:2009-05. | kom | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
30. | Cito ogrtač, izrađen od od dvoslojnog materijala (LDPE+PP), nepropusan, sa ultrazvučno izrađenim šavovima na rukavima i elastičnim završetcima. Višestruko vezanje, s preklopom na leđima, oko vrata pričvršćuje se čičak trakom. Ispitan po normi 14605:2005+A1:2009-05. | kom | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
31. | Jednokratna deka za utopljavanje, izrađena od materijala SB PP AS 20g/m² te 60g punjenjem vatom, dimenzija 110x200cm. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
32. | Vezice za ruke, pojačane, namjenjene za humano vezivanje pacijenata izrađene od 70% poliestera, 30% viskoze + polipropilen. | kom |  | 10 | 300 | 310 |  |  | 0 | 0
33. | Prekrivka za operacijski stol, 100x220 cm, dvoslojna prekrivka LDPE+ PP, sa visokoupijajućim središnjim dijelom širine 45 cm i mogućnošću upijanja min. 1 600 gr/m², nesterilna. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
34. | Set mali, sterilan: 1 x kompresa SMS 80x70 cm 1 x prekrivka dvoslojna (viskoza+LDPE) 80x70 s ljepljivim otvorom fi 15cm 6 x tupfer okrugli br.4 1 x pean- klema plava Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 65 |  |  | 65 |  |  | 0 | 0
35. | Zaštitna navlaka za vrat, vlies, izrađena od netkanog tekstila, 100% PP 30 g/m². | kom | 150 |  |  | 150 |  |  | 0 | 0
36. | Podloga za rad sa citostaticima, troslojna, visokoupijajuća, protuklizna, 50x 40, sterilna. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 400 |  |  | 400 |  |  | 0 | 0
37. | Vrećica PE za odtok 33x34 cm, sterilna, sa žicom za prilagođavanje i ljepljivim rubom za pričvršćivanje. Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 70 |  |  | 70 |  |  | 0 | 0
38. | Navlaka za cipele visoka, izrađena od vododbojnog i alkoholodbojnog materijala SMS 35 gr/m², s elastičnom gumicom za bolje prianjanje. | kom | 500 |  |  | 500 |  |  | 0 | 0
39. | Set za UZV, sterilan 1 x prekrivka 100% PP 37,5x40 cm, omot 1 x navlaka PE za UZV sondu 13x122cm s ljepljivom trakom 2 x ljepljiva traka 2,5x20cm 1 x sterilan gel za UZV 20g 2 x gumica Dozvoljeno odstupanje +/- 2 cm. | kom | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE: | [8 empty] | 0 | 0
NAPOMENE:
1. Ponuditelj je obavezan popuniti sve stavke u tablici troškovnika označene žutom bojom, kao i tražene podatke koji su navedeni iznad tablice troškovnika.
2. Naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu uzoraka - po 1 komad za stavke 2,6,12,13,24,31,32 i 35 ponuđenih proizvoda. Uzorak je potrebno označiti brojem proizvoda iz Troškovnika te dostaviti u originalnom pakiranju u zatvorenoj kutiji. Uzorci će služiti za evaluaciju proizvoda te se neće vraćati ponuditelju.