## grupa 2
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
NAZIV I ADRESA PONUDITELJA:
Troškovnik predmeta nabave: RUKAVICE MEDICINSKE PO GRUPAMA
Grupa 2. Rukavice kirurške bez talka
R. Br. | OPIS PROIZVODA | Jed. mjere | Potrebna okvirna godišnja količina |  |  | Ukupno potrebna okvirna godišnja količina | Cijena za jedinicu mjere, bez PDVa | Stopa (%) PDV-a | Ukupni iznos u kunama, bez PDV-a | Ukupni iznos u kunama, sa PDV-om | Proizvođač, i zemlja porijekla, naziv proizvoda i kataloški broj | Sadržaj pakiranja (komada u kutiji) | Ponuđene specifikacije
|  |  | Lokacija Varaždin | Lokacija Klenovnik | Lokacija Novi Marof
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Sterilne kirurške zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu od prirodnog lateksa, BEZ TALKA, sterilizirane gama zračenjem, potpuno anatomski oblikovane, s urolanim rubom, mikrohrapava površina na prstima, dužine od minimalno 280 mm na više, AQL 0,65, debljina na dlanu min. 0,19-0,23mm, sila kidanja >12 N., razina proteina < 10mcg po gramu. VEL br. 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9
1.1. | veličina 6 | par | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 0 | 0
1.2. | veličina 6,5 | par | 9100 |  | 150 | 9250 |  |  | 0 | 0
1.3. | veličina 7 | par | 22000 |  | 150 | 22150 |  |  | 0 | 0
1.4. | veličina 7,5 | par | 16000 |  | 350 | 16350 |  |  | 0 | 0
1.5. | veličina 8 | par | 15000 |  | 350 | 15350 |  |  | 0 | 0
1.6. | veličina 8,5 | par | 5000 |  | 150 | 5150 |  |  | 0 | 0
1.7. | veličina 9 | par | 1000 |  | 150 | 1150 |  |  | 0 | 0
UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE: | [8 empty] | 0 | 0
Rok isporuke robe je ___________________________________________ nakon dana slanja narudžbe, u periodu od 7:00 do 14:00 sati
DODATNI ZAHTJEVI:
1. Rukavice trebaju biti klasificirane od strane proizvođača kao klasa IIa prema Direktivi o medicinskim proizvodima 93/42/EEZ i kategorija III ;prema Uredbi o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425, proizvedene i ispitane u skladu sa normama EN 455 dijelovi 1-4, te EN 420:2003+a1:2009; EN 388, EN ISO 374-5:2016; EN 374-3, EN 374-2,EN-374-1, EN 421:2010; (ili jednakovrijedno).
2. Rukavice trebaju biti pojedinačno sterilno upakirane (dvostruko pakirano), na pakiranju i na kutiji moraju biti jasno navedene pisane informacije o proizvodu i obilježeno uz odgovarajuće piktograme i norme, i CE oznakom uz koju je naznačen identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u postupak ocjenjivanja sukladnosti;
NAPOMENE:
1. Ponuditelj je obavezan popuniti sve stavke u tablici troškovnika označene žutom bojom, kao i tražene podatke koji su navedeni iznad i ispod tablice troškovnika. U stupac 14 ponuditelj je obavezan upisati ponuđene specifikacije, na način da točno upiše tehničke karakteristike robe koju nudi, kao i ostale uvjete, što znači da nije dozvoljeno upisivanje riječi poput "zadovoljava", "DA", "odgovara traženom" niti bilo kakve druge nejasne tvrdnje.
2. Naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu uzoraka za stavke Troškovnika 1.3., 1.4 i 1.5. (1 kutija). Uzorke je potrebno označiti brojem proizvoda iz Troškovnika te dostaviti u originalnom pakiranju u zatvorenoj kutiji. Uzorci se nakon pregleda ne vraćaju ponuditelju.